ESTADO DE SANTA CATARINA                                                                                  PREGÃO PRESENCIAL: N.º 080/2013

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OTACILIO COSTA

CNPJ:  10.433.103/0001-07                                                                                                 Processo de compra: 172/2013

Telefone:  049 - 3221-8000 	                                                                                             Processo Administrativo: 165/2013

Av. Vidal Ramos Júnior, 228                                                                                               Data do Processo: 05/12/2013

CEP  88540-000	-       Otacílio Costa - SC

1/1

RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO	 ANEXO  II

- Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra especializada visando a Reforma de Postos de Saúde;

- Os materiais e os serviços deverão ter a qualidade mínima desejada, deverão ainda, respeitar as normas do INMETRO/ABNT, bem como deverão ter garantia mínima de 1(um) ano.

| ITENS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇOS MÁXIMOS / UNITÁRIOS | PREÇO MÁXIMO / TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unidade de saúde Novo Mundo, construção de reservatório para armazenamento de resíduos, em alvenaria, medindo 1,20 x 3.60, com 3 portas de alumínio, com laje. | 1 | 1 |  | 7.450.00 |
| 2 | Unidade de saúde Goiabal, reforma em geral, troca completa de cobertura, telhado em telha portuguesa. Retirada de piso existente (taco), troca de piso por azulejo. Reforma dos sanitários. Reforma da cozinha, forro interno em PVC (108 mª), forro externo em madeira (70 m) Calçadas laterais em cimento com revestimento de piso cerâmico. troca das portas, madeira com fechadura, troca de janelas( 12 janelas , seguir o padrão da nova unidade do bairro Igaras. Construção de fossa séptica. Caixa de água 500 l. Reforma hidráulica Reforma elétrica c/ lâmpadas econômicas. construção de cerca com palanques em concreto e tela de arame com 2 metros de altura por 80 metros de comprimento construção de acesso para portadores de necessidades especiais. | 1 | 1 |  | 39.120.00 |
| 3 | Unidade de saúde Igaras, construção de muros,130m x 2,10m de altura, com fundamento de blocos ou concreto armado, coluna em concreto com cinta superior para melhor fixação, com pintura na cor padrão da prefeitura municipal | 1 | 1 |  | 16.380,00 |
| 4 | SAMU, garagem para ambulância do SAMU com pilar em concreto de 1 metro , com alinhamento, caibramento e cobertura em eternit transparente, medindo 8,00m x 4,50. | 1 | 1 |  | 2..340,00 |
| 5 | FÁTIMA 2 construção de um banco em alvenaria, medindo 3,50 x o,40 na entrada da unidade, pintura na sala de vacina 15 mª | 1 | 1 |  | 1.800,00 |
| 6 | IGARAS ANTIGO pintura na unidade para devolução ao proprietário por encerramento do contrato do aluguel 80 mª. |  |  |  | 1.500,00 |

TOTAL ANO:  R$ 67.970,00