## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA/SC
OBRA : CAPELA MORTUÁRIA
DATA :NOVEMBRO DE 2015
|  | Uni | Qtde | SINAPE | SERVIÇOS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Tapuma de chapa de maderite para seguransa da obra | m2 | 125 | 74220/001 | 42 | 5250
1.2 | Barraco de obra em madeira de pinus com assoalho | m2 | 9 | 73805/001 | 246.69 | 2220.21
1.3 | Placa de identificação de obra conforme padrão e ou convenio | m2 | 2.5 | 74209/001 | 335.34 | 838.35
1.4 | Entrada provisória de água/esgoto/energia | pt | 1 | 73960/001 | 1039.33 | 1039.33
1.5 | Locação da obra por m2 construído | m2 | 210 | 74077/001 | 4.25 | 892.5
10240.39
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | Escavação manual de solo de 1ª até 1,50 | m3 | 12 | 79517/001 | 21.36 | 256.32
2.2 | Sapata de concreto armado Fck 15MPa - completa | m3 | 5.2 | 74138/002+79502/006+74115/001+73347 | 1880 | 9776
2.3 | Pilar de arranque em concreto armado(colariunnho) Fck 20MPa | m3 | 0.9 | CODIGO 2.2+ESCORAMENTO | 1880 | 1692
2.4 | Viga de baldrame em concreto armado Fck 20MPa | m3 | 6.82 | CODIGO 2.2+ESCORAMENTO | 1880 | 12821.6
2.5 | Impermeabilização em hidroasfalto 4 demãos | m2 | 60 | 73872/002 | 46.52 | 2791.2
2.6 | Reaterro com material local (manual) | m | 42 | 73904/001 | 67.66 | 2841.72
30178.84
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
3.1 | Pilar em concreto armado Fck 20MPa | m3 | 2.8 | item 2.2+ 73301 | 1880 | 5264
3.2 | Viga em concreto armado Fck 20MPa | m3 | 3.5 | item 2.2+ 73301 | 1880 | 6580
3.3 | Laje pré-moldada em comcreto fck= 20 Mpa | m2 | 210 | 74202/002 | 85 | 17850
3.4 | Contra -Vergas em concreto armado 10x10 | m3 | 0.95 | 74200/001 | 1880 | 1786
31480
4 | ALVENARIA
4.1 | Alvenaria tijolo 6 furos e=10cm: j15mm ci-ar 1:10 Aglut | m2 | 380 | 73935/005 | 31.51 | 11973.8
11973.8
5 | COBERTURA
5.1 | Estrutura de madeira p/ telha fibro cimento espessura 6 mm | m2 | 210 | 72084 | 73.33 | 15399.3
5.2 | Cobertura com telha fibrocimento 6 mm | m2 | 210 | 84037 | 31.23 | 6558.3
5.3 | Cumeeira para telha fibro cimento 6mm universal | m2 | 24.45 | 74045/002 | 60.03 | 1467.7335
5.4 | Forro de lambri de madeira de lei de 1º qualidade para os beirados | m2 | 52 | COTAÇÃO | 37.5 | 1950
5.5 | Duto de água pluviais de PVC, incluindo fixação | m | 32 | COTAÇÃO | 23.25 | 744
5.6 | Calha em chapa galvanizada nº24, com larg. 33,00cm | m2 | 44.9 | 72104 | 38.1 | 1710.69
5.7 | Rufo em chapa galvanizada nº24, com larg. 25,00cm | ml | 86.1 | COTAÇÃO | 34.18 | 2942.898
30772.9215
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | Poste de concreto instalado definitivo | un. | 1 | 83395 | 983.16 | 983.16
6.2 | Caixa de distribuição com tampa de metal 40x40x15cm | un. | 1 | 74131/004 | 208.29 | 208.29
6.4 | Caixa de medição | un. | 1 | 68066 | 92.05 | 92.05
6.5 | Quadro de distribuição chapa 18 - até 18 dijuntores | un. | 1 | 74131/004 | 280.14 | 280.14
6.6 | Disjuntor trifásito 50A | un. | 1 | 74130/004 | 81.12 | 81.12
6.7 | Disjuntor monofásico 30A | un. | 6 | 74130/002 | 17.6 | 105.6
6.8 | Disjuntor monofásico 20A | un. | 4 | 74130/002 | 17.6 | 70.4
6.9 | Eletroduto corrugado 3/4" | m | 250 | 73613 | 11.64 | 2910
| Cabo multipolar PVC 1KV 10mm2 | m | 90 | 73860/011 | 10.74 | 966.6
6.10 | Fio isolado 6,0mm2 | m | 200 | 83417 | 6.2 | 1240
6.11 | Fio isolado 4,0mm2 | m | 200 | 83418 | 5.84 | 1168
6.12 | Fio isolado 2,5mm2 | m | 300 | 83412 | 10.82 | 3246
6.13 | Luminária fluorescente 2x40w - completa | un. | 24 | 73953/001 | 122 | 2928
6.14 | Plafon com globo leitoso e lampada incandescente 100w | un. | 2 | 74041/002 | 58.45 | 116.9
6.15 | Tomada de embutir caixa 2x4" | un. | 20 | 83440 | 5.49 | 109.8
6.16 | Interruptor de embutir simples com tomada inclusive caixa 2x4" | un. | 8 | 83466 | 24.99 | 199.92
6.17 | Interruptor de embutir simples inclusive caixa 2x4" | un. | 14 | 72331 | 11.4 | 159.6
6.18 | Cabo tetefonico CI-50 10 pares (uso interno) | un. | 100 | 73690 | 6.2 | 620
6.19 | tomada para telefone de embutir inclsivel caixa 2x4 | un. | 4 | 7527+1385 | 21.6 | 86.4
6.20 | Caixa de telefone 20x20x12 de embutir em chapa metálica, padrão telebras | un. | 1 | 83371 | 93 | 93
6.21 | Caixa plastica de embutir hexagonal | un. | 24 |  | 5.49 | 131.76
| Refletor com lanpada de led de 400 wats com acionamento com fotocelula | un. | 4 |  | 420 | 1680
17476.74
7
7.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.2 | Cavalete de entrada tubo galvanizado 20mm (3/4") | un. | 1 | 63 | 86.13 | 86.13
7.3 | Caixa d'agua 1000 L | un. | 2 | 1025+2696 | 491.77 | 983.54
7.4 | registro de gaveta bruto 2" - 50mm | un. | 2 | 74181 | 150.65 | 301.3
7.5 | registro de gaveta bruto 1" - 25mm | un. | 2 | 74184/001 | 64.86 | 129.72
7.6 | Registro de gaveta canopla cromada 1" - 25mm | un. | 4 | 74175 | 114.3 | 457.2
7.7 | Registro de gaveta canopla cromada 3/4" - 20mm | un. | 2 | 74176 | 98.47 | 196.94
7.8 | Torneira bóia | un. | 2 | 74058/005 | 75.31 | 150.62
7.9 | Tubo de PVC rígido soldavel 50mm | m | 12 | 74058/004 | 32.89 | 394.68
7.10 | Tubo de PVC rígido soldavel 32mm | m | 6 | 74165/002 | 23.45 | 140.7
7.11 | Tubo de PVC rígido soldavel 25mm | m | 18 | 74165/001 | 16.55 | 297.9
| Conexões (tê, joelho, junção, cruva, etc). | un. | 35 | MEDIA | 19.23 | 673.05
[6 empty] | 3811.78 | 3811.78
8
8.1 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
8.2 | Fossa séptica | un. | 1 | 11887 | 3412.51 | 3412.51
8.3 | Filtro anaeróbico em concreto armado | un. | 1 | COTAÇÃO | 4200 | 4200
8.4 | Caixa de inspeção 50x50x50cm c/tampa de concreto | un. | 6 | 74104/001 | 150.17 | 901.02
8.5 | Caixa de gordura/industrial | un. | 2 | 74225/001 | 80.4 | 160.8
8.6 | Caixa sifonada c/grelha 150x150x50 saída 50mm | un. | 2 | 40777 | 35 | 70
8.7 | Tubo de PVC rígido 100mm esgoto | m | 80 | 74165/004 | 49 | 3920
8.8 | Tubo de PVC rígido 75mm esgoto | m | 40 | 74165/003 | 41.9 | 1676
8.9 | Tubo de PVC rígido 50mm esgoto | m | 8 | 74165/002 | 30.6 | 244.8
8.10 | Tubo de PVC rígido soldavel 40mm esgoto | m | 12 | 74165/001 | 22.8 | 273.6
| Conexões (tê, joelho, junção, cruva, etc). | un. | 20 |  | 14.55 | 291
[6 empty] | 15149.73 | 15149.73
9
9.1 | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
9.2 | Extintor de incêndio pó químico c/ suporte 4KG | un. | 6 | 73775/001 | 165 | 990
| Kit iluminação de emergência | un. | 4 | COTAÇÃO | 220 | 880
10 | [5 empty] | 1870
10.2 | REVESTIMENTOS
10.3 | Embosso argamassa regular ca-ar 1:5 + 5% ci - 15mm - inclusivel chapisco com epes. 5 mm | m2 | 760 | 77397 | 18.5 | 14060
10.4 | Reboco argamassa fina ca-ar 1:3 + 5% ci - 7mm - ext | m2 | 760 | 5995 | 11.34 | 8618.4
| Azulejo cerâmico tamanho 30x30 PI-4, 1º qualidade, ascentado á prumo na cimento-cola | m2 | 90 | 25006+6115+4760 | 56.49 | 5084.1
11 | [5 empty] | 27762.5
1.1 | CONTRAPISO
1.2 | Leito de pedra brita 5cm | m2 | 180 | 74164/004 | 11 | 1980
| Contrapiso de concreto - 6cm - 200kg - c/m3 | m2 | 180 | 73907/003 | 26.06 | 4690.8
6670.8
12
12.1 | REVESTIMENTO DE PISO
12.2 | Piso cerâmico 40x40, PI-4, 1º qualidade,alto padrão, ascentado em cimento cola com fuga de- 5mm | m2 | 210 | 25006+6115+4760 | 56.49 | 11862.9
12.3 | Leito de pedra brita para calçada esp. 5cm | m2 | 50 | 74164/004 | 4.85 | 242.5
12.4 | Roda pé de cerâmica | ml | 145 |  | 28 | 4060
| Calçada de concreto - quadros 1,2x1,2 - 8cm - Fck 15 Mpa | m2 | 50 | 73907/003 | 20.85 | 1042.5
17207.9
13
13.1 | ESQUADRIAS
13.2 | Janela basculante - vidro temperado 6 mm e alumínio completo | m2 | 31.1 | 72121 | 280 | 8708
13.3 | Porta de abrir de correr em vidro temperado epessura de 8 mm fixado em canaleta de aluminio/inclusivel os açesorios, tai como puchadores, trico, etc.(2,00x2,10) | um | 6 | 73838/001 | 950 | 5700
13.4 | Porta interna semi oca toda de angelim completa com ferragens - 80x210 c/ marco de madeira de lei, inclusivel ferragens de 1 linha | un. | 6 | COTAÇÃO | 750 | 4500
| Porta interna semi oca toda de angelim completa com ferragens - 100x210 c/ marco de madeira de lei, inclusivel ferragens de 1 linha | cj | 4 | 73910/007 | 880 | 3520
22428
14
14.1 | PINTURA
14.2 | Selador para áredes internas/externas 2 demão | m2 | 1050 | 74233/001 | 3.97 | 4168.5
14.3 | Pintura acrílica sobre reboco 3 demãos | m2 | 1050 | 73954/001 | 14.2437 | 14955.885
14.4 | Pintura esmalte sintético em 3 demãos nas portas | m2 | 40 | 79497/001 | 20.18 | 807.2
14.5 | Pintura esmalte sintético em 3 demãos nas esquadrias de ferro | m2 | 40 |  | 20.18 | 807.2
14.6 | Pintura a base de cal | m2 | 330 |  | 1.2 | 396
| Calfinação e/ou corrida | m2 | 1050 |  | 8.9 | 9345
30479.785
15
15.1 | LOUÇAS, BANCADAS E CUBAS
15.2 | Bacia sanitária p/ portador de def. física c/ cx descarga acoplada | un. | 2 | COTAÇÃO | 380 | 760
15.3 | Cuba oval de louça para tampo de embutir | un. | 1 | COTAÇÃO | 230 | 230
15.4 | Cuba inox de despejo para tambo de embutir 56x33x11 | un. | 4 | 74129/002 | 73.72 | 294.88
15.5 | Bancada de granito - largura 0,55m com cuba de inox, completo inclusivel colocação, conf. Projeto completo | m2 | 1.7 | 74135/002 | 426.25 | 724.625
15.6 | Bancada de granito - largura 0,55m com cuba de louça, completo inclusivel colocação, conf. Projeto completo | m2 | 1.1 | 74135/002 | 426.25 | 468.875
| Soleira da janelas e portas com pingadeira em granito | m2 | 5.1 | 74135/002 | 426.25 | 2173.875
0
4652.255
16
16.1 | METAIS
16.2 | Torneira para lavatório (fabrimar digital line) | un. | 2 | 73949/003 | 66.88 | 133.76
16.3 | Torneira para pia de cozinha giratóriatampo (fabrimar digital line) | un. | 2 | 73949/005 | 126.63 | 253.26
16.4 | Saboneteira 15x15 em metal cromado de sobrepor | un. | 2 | 21103 | 30.08 | 60.16
16.5 | Porta toalha de metal cromado, tipo haste ou barra | un. | 2 | 21102 | 39.3 | 78.6
16.6 | Papeleira de metal cromado de soberpor | un. | 2 | 11703 | 28.82 | 57.64
16.7 | Chuveiro elétrico com potencia de 6800 W | un. | 2 | 1367+12436 | 132.29 | 264.58
16.8 | Conjunto barra de apoio p/ port. Def. física - aço inox | un. | 2 | COTAÇÃO | 137.5 | 275
16.9 | Torneira para jardim alto padrão | un. | 2 | 73949/001 | 66.88 | 133.76
16.10 | Espelho de crista para banheiro esp. 4 mm inclusivel fixação | m2 | 2 | 11186 | 127.4 | 254.8
| Valvula hidro-mecanica com acessórios | un. | 2 |  | 165 | 330
| Cano, joelho, e acessórios, etc | vb |  |  | 620 | 620
17 | [5 empty] | 2461.56
17.1 | MURO DE FECHAMENTO
17.2 | Viga de baldrame para muro | m3 | 4.95 | CODIGO 2.2 | 1090 | 5395.5
17.3 | Pilaretes em concreto armado fck 15 Mpa 15x15, a cada 3 metros | m3 | 1.5 | IDEM COD. 2.2 | 1090 | 1635
17.4 | Avenaria em tijolo 6 furo emp. 10 cm:j15mm traco 1:1:5 | m2 | 165 | 73935/005 | 42.5 | 7012.5
| Chapisco com areia grossa no traço 1:3 emp. 5 mm | m2 | 330 |  | 12 | 3960
| Porttão em ferro de serralheiro em duas folhas de 1,50x4,00, pintado na cor branca em tres de mão | m2 | 6 | COTAÇÃO | 230 | 1380
19383
284000.0015
ASS. Engº Civil Rubney Andrade CREA/SC 30.010-9